SCHEDULE-B

NAME  OF  WORK:-	M/R TO DISTRICT & SESSION COURT BUILDING (COURT COMPLEX @ KHAIRPUR

S.NO		ITEM  OF  WORK QTY:		RATE			UNIT		AMOUNT.

01/-		Removing Cement or lime plaster (S.I NO: 53 P-14).

Qty: 18125 Sft		@RS: 121/-		%  Sft		RS: 21931/-

02/-		Applying Floating coat of cement 1/32” thick. (S.I No: 14 P.NO: 53 ).

Qty: 18125 Sft		@RS: 660/-		% Sft		RS:119625/-

03/-	Cement Plaster 1:6 up to 20’-0 height ½” thick. ( S.I NO: 13(b)    P:NO:52   )

Qty: 18125 Sft		@RS: 2206.60		% Sft		RS: 399946/-

04/-	Providing & fixing colour crete jot wall surface to provide, durable crust and aesthetics having thickness upto 3/4" with specified colour having water, fire and temite resistance (upto 20' -0 height).(S.I NO: 44 P.  4).

Qty: 18125 Sft		@RS: 6319.50		% Sft		RS: 1145409/-

==========================================

Total					RS: 1686911/-

Contractor 							          Executive Engineer

Provincial Buildings Division

Shaheed Benazir Abad